北京市建设工程安全监理员考试大纲

（2012年版）

考试目的：通过考试，检验考生了解、熟悉和掌握安全监理工作的相关法律法规、规范性文件和强制性标准的能力，确定其能否承担现场安全监理工作岗位。

考试内容：安全监理的内容和职责；施工安全基本知识和监理安全资料管理及安全生产事故的处理三部分。

考试科目：岗位实务（2小时,200分制）。

第一部分 安全监理的内容和职责(占27%)

- 安全监理基本规定  （比重：13%）

了解：⑴民用建筑外保温系统及外墙装饰防火的规定；

⑵《北京市安全生产条例》中有关危险作业的管理措施。

熟悉：⑴建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定；

⑵安全生产事故责任认定；

⑶有关施工安全的法律、法规、规章对监理安全责任的规定。

掌握：⑴监理人员的安全职责（包括：总监理工程师、安全监理员、专业监理工程师）；

⑵危险性较大的分部分项工程安全管理办法；

⑶处理施工现场安全隐患的监理措施；

- 项目监理部安全管理制度。

（二）安全监理的主要内容和方法   （比重：14%）

了解：⑴安全生产许可证制度；

⑵新入场人员的安全教育和考核；

⑶建设工程施工现场安全生产管理标准化内容。

熟悉：⑴基础管线施工防护的措施和工程资料的移交；

⑵特种作业人员上岗资格的有关规定；

⑶安全防护、文明施工措施费和起重机械安装拆卸的报审程序；

⑷施工现场安全生产管理人员的配置；施工单位安全生产保证体系；施工安全交底的规定；

（5）安全生产教育培训管理；

（6）安全生产事故预防管理；

（7）安全生产过程管理。

掌握：⑴安全监理方案及安全监理实施细则编写；

⑵监理安全交底会、安全监理的方法、程序和内容；

（3）安全生产事故应急救援预案；

（4）专项施工方案、安全技术措施的审核；

（5）工现场常见的安全隐患；

（6）工程暂停令的签发。

第二部分 施工安全基本知识(占68%)

（一）基坑支护   （比重：5%）

了解：⑴基坑施工对作业环境的要求；

⑵基坑支护变形监测；

⑶基坑施工对坑边荷载的要求。基坑侧壁安全等级的划分。

熟悉：⑴基坑的临边防护；

⑵基坑支护结构的常用类型、适用条件；

掌握：⑴深基坑安全管理的重点；

⑵深基坑专项施工方案的编制与审核。

（二）脚手架和模板支架   （比重：5%）

了解：⑴常用脚手架、模板、模板支架的类型；

⑵脚手架结构、荷载；

⑶作业的危险源及防范。

熟悉  （1）高大模板搭设、浇筑、拆除的安全规定；

（2）脚手架搭设和拆除及安全使用规定；

（3）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）。

掌握：（1）脚手架、模板、模板支架构配件进场和搭设的检查验收；

（2）脚手架构件的进场检查；

- 脚手架、模板支架在施工前和使用中的安全检查。

（三）物料转运平台   （比重：10%）

了解：物料转运平台的搭设。

熟悉：⑴物料转运的安全防护；

⑵悬挑式钢平台的结构和安全规定。

掌握：物料转运平台验收。

（四）三宝、四口、五临边   （比重：5%）

了解：安全帽、安全带和安全网的选用

熟悉：⑴“四口”“五临边”的安全防护；

⑵ 立体交叉作业的安全防护措施。

掌握：（1）安全帽、安全带、安全网的安全使用规定；

- 高处悬空作业的安全规定；

（五）施工现场消防与防火措施   （比重5%）

了解：⑴施工人员消防安全教育、培训、消防安全交底的主要内容；

⑵《施工现场消防安全“四个能力”建设标准》。

熟悉：⑴施工现场消防安全方面的严重违章和重大隐患；

⑵燃气管道施工的安全规定；

⑶施工现场使用气瓶的规定；

⑷可燃材料存放的防火规定；

⑸ 灭火器的种类和选用。

掌握：⑴ 施工现场消防竖管，消防泵房设置；消防安全管理规定；

- 施工现场动火作业的规定。

（六）施工安全用电   （比重：10%）

了解：⑴施工现场临时用电安全技术资料内容；

⑵避雷措施的常用形式和选用；

⑶TN系统中保护零线、工作零线、各相线的设置。

熟悉：⑴总配电箱、分配电箱、开关箱、漏电保护器的设置；

⑵安全电压照明；

⑶手持电动工具；

⑷电动机械的用电安全防护；

⑸施工现场电缆线的敷设。

掌握：⑴临时用电专项施工方案的内容；

- 临时用电专项施工方案的编制和审核；

(3)《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。

（七）施工机具   （比重：5%）

了解：卷扬机、木工机械、搅拌机、空气压缩机等安全防护措施。

熟悉：⑴混凝土振动器、电动葫芦、机械翻斗车、物料提升机、打夯机、强夯机械安全操作规定；

⑵施工外用电梯安装、拆卸的安全防护措施和安全操作规定；

⑶钢丝绳、吊篮的安全锁、安全绳的使用和检查审核。

掌握：⑴吊篮作业的安全生产管理职责；

⑵吊篮的搭设和验收；

⑶《高处作业吊篮》(GB19155-2003)。

- 起重机械   （比重：10%）

了解：⑴起重机械的类型、作用；

⑵影响起重机械稳定性的主要因素。

熟悉：⑴塔式起重机的安全装置；

⑵<塔式起重机安全规程>(GB6067-2006)；

⑶塔式起重机群塔作业的安全管理。

掌握：⑴塔式起重机安装、拆卸程序和验收；

- 塔式起重机产权单位、使用单位、总承包单位、监理单位的安全职责。

（九）桥梁施工   （比重：2%）

了解：⑴桥梁施工的基本规定；

⑵施工临时设施及安全防护设施；

⑶基坑开挖、地基处理；

⑷沉入桩基础；

⑸桥梁施工机械；

⑹桥涵顶进。

熟悉：下列作业的安全管理规定：

- 预应力筋施工；

- 桥梁吊装；

- 无损检测。

掌握：⑴人工挖孔桩作业、吊装作业、预应力张拉作业安全操作规定；

⑵顶进作业安全要点；

⑶雨季施工。

（十）拆除工程、有限空间作业、爆破施工   （比重5%）

了解：⑴拆除工程的特点和危险因素；

⑵有限空间作业特点和危险因素；

⑶爆破工程的一般规定。爆破作业的安全技术措施。

熟悉：⑴拆除工程的安全措施和规定；

⑵有限空间作业的安全技术措施；

⑶爆破器材、材料使用管理规定。

掌握：⑴拆除工程的报审程序及审查要点；

⑵有限空间作业安全技术管理重点。

（十一）隧道施工   （比重1%）

了解：⑴隧道施工的基本知识；

⑵隧道施工的作业环境；

⑶隧道施工的支护类型；

⑷盾构作业的安全操作和监测。

熟悉：⑴隧道作业的安全要点；

⑵立体交叉作业的安全管理措施。

掌握：⑴容易引发塌方的地质条件和因素；

- 引起塌方的比较普遍和典型管理问题。

（十二）绿色文明施工   （比重：5%）

了解：《绿色施工管理规程》

熟悉：《北京市建设工程施工现场环境保护标准》

掌握：《北京市建设工程施工现场安全防护标准》

第三部分 监理工作安全资料及安全生产事故的处理   (占5%)

了解：安全生产事故如何分级

熟悉：⑴安全生产事故处理程序；

⑵在哪些情况下发生安全生产事故监理单位和人员应承担责任。

掌握：⑴安全监理资料内容、报审程序、分类和归档；

⑵安全生产事故的报告程序；

⑶典型事故案例分析。